## Tender
Call for Tender Solar power system |  |  | دعوة الى مناقصة نظام الطاقة الشمسية
Dorcas is seeking a contract for (2 solar power system) according to the information below:
منظمة Dorcas تسعى الى التعاقد لـ (2 نظام الطاقة الشمسية) وفقاً للمعلومات المبينة ادناه:
Contact person: الشخص المعني للاتصال |  | Michael Sameer
Email address and phone number: ( for general questions) (عنوان البريد ورقم التلفون (للاسئلة العامة |  | 7507473336
Dorcas Address عنوان منظمة Dorcas |  | Mamstreet 59 ¦ Dohuk ¦ KR-I Iraq
Date of Tender: 20-07-2026 تاريخ العطاء |  | Project number: IRQ 1853 (308-004-1015) | Tender ref no: رقم مرجع المناقصة
Final date to respond to Tender: 28-07-2026 الموعد النهائي للرد على المناقصة: |  |  | Dorcas 308-004-1015-01
Instructions to Suppliers تعليمات للموردين
Dear Supplier,
This tender is open to all companies that have similar work/s and you are interested in this tender please do the following:
1 | Read the Tender Specifications below and read all instructions on this page. Please make sure you have understood the evaluation criteria (including the Ethical Code of Conduct, Ineligibility Criteria and Grounds for Exclusion).
2 | Prepare your Tender Offer
3 | Complete the Supplier Form including all the information requested.
4 | Please provide the following information/documents: • Company registration document (compulsory) • Company profile indicating key personnel and their contact details (optional) • List of previous similar supply (optional) • Tax payment document
5 | Put all your Tender information into a sealed envelope and submit to the House Mamstreet 59, Dohuk, Kurdistan Region of Iraq by the final date 28-07-2026 no later than (12:00 PM). The sealed envelope should be labeled with the words 'Tender' and Dorcas tender reference number Dorcas 308-004-1015-01 written on the envelope.Dorcas will provide a sealed container for tender submissions at the above address. No unsealed tenders will be accepted.
السيد المقاول المحترم، هذه المناقصة مفتوحة الشركات التي لديها اعمال مماثلة . . لذا اذا يتوفر لديك الشروط المذكورة و مهتما بهذه المناقصة فالرجاء القيام بما يلي: 1-قراءة مواصفات المناقصة المبينة ادناه في هذه الصفحة في الدعوة إلى المناقصة وقراءة كافة التعليمات ومعايير التقيي 2- قم بإعداد عطاءك للمناقصة 3- قم بإكمال نموذج المجهز ونموذج العروض وتضمين المعلومات المطلوبة. 4. الرجاء نزويدنا بالوثائق والمستندات التالية : * شهادة تسجيل الشركة (الزامي) * لمحة عن الشركة مبينا الموظفين الرئيسيين وتفاصيل الاتصال بهم (اختياري) * نبذة عن الشركة وقائمة من المشاريع المماثلة (اختياري). 5. ضع كافة معلوماتك الخاصة بالمناقصة في ظرف مغلق وقدمه الى فرع منظمة Dorcas الكائن في: دهوك,K.R.O, محلة بوتان 99444,شارع مه م 3 بحلول الموعد النهائي 28-07-2026 قبل الساعة 12:00 ظهراً. يجب ان تكون الظروف المغلقة مكتوبا عليها كلمة "مناقصة" كما يجب كتابة رقم مرجع المنظمة Dorcas 308-004-1015-01 على الظرف. ستقوم Dorcas بتجهيز حاوية مغلقة لتقديم العطاءات في العنوان المبين اعلاه. ولن يقبل أي عطاء غير مغلق.
How doesDorcas decide who wins the Contract?
1 | Dorcas holds an Evaluation Committee made up of at least 3 members.
2 | Dorcas evaluates Tender responses on the evaluation criteria set out below. If Dorcas has previous history with the supplier, this will be taken into consideration.
3 | Dorcas also considers the ethical policy and practice of the supplier
4 | The successful supplier(s) will be contacted in order to begin contract finalization.
كيف تقرر Dorcas من الذي سيفوز بالعقد؟ 1. تقوم Dorcas بتعيين لجنة تقييم مؤلفة من 3 اعضاء كحد أدنى. 2. تقوم Dorcas بتقييم العطاءات المقدمة وفق المعايير المبينة ادناه. واذا كانت هناك اعمال سابقة بين Dorcas والمجهز فسوف تؤخذ بنظر الاعتبار. 3. كما إن Dorcas تأخذ بنظر الإعتبار أيضا السياسة الاخلاقية وتمرس المجهز. 4. سيتم الاتصال بالمجهز الذي ترسو عليه الاحالة ويتم التعاقد معه.
SCORING SYSTEM:
To select the winner company Dorcas will follow the next scoring:
1- Price 30%
2- Samples quality 30%
3- Similar work 10%
5- delivery and installation period 5%
6- Warranty 25% include:
Warranty and After-Sales Support Requirements متطلبات الضمان وخدمات ما بعد البيع The bidder shall provide: يجب على مقدم العطاء تقديم ما يلي: Warranty period for all supplied equipment (panels, inverter, pump, controller, batteries if applicable). فترة الضمان لجميع المعدات الموردة (الألواح الشمسية، الإنفرتر، المضخة، وحدة التحكم، والبطاريات إن وجدت). Confirmation of spare parts availability during the warranty period. تأكيد توفر قطع الغيار طوال فترة الضمان. Details of local maintenance and technical support arrangements. تفاصيل ترتيبات الصيانة والدعم الفني المحلي. Expected response time for technical issues and repair requests. المدة الزمنية المتوقعة للاستجابة للأعطال الفنية وطلبات الإصلاح. Description of after-sales services, including preventive maintenance visits, troubleshooting support, and replacement procedures. وصف خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك زيارات الصيانة الوقائية، الدعم الفني لمعالجة الأعطال، وإجراءات استبدال المعدات أو الأجزاء التالفة. Additional Note / ملاحظة إضافية For evaluation purposes, bidders may be requested to provide supporting documents demonstrating their warranty coverage, local technical support capacity, availability of spare parts, and after-sales service arrangements. لغرض التقييم، قد يُطلب من مقدمي العطاءات تقديم وثائق داعمة تثبت نطاق الضمان، وقدرتهم على توفير الدعم الفني المحلي، وتوفر قطع الغيار، وترتيبات خدمات ما بعد البيع.
الية توزيع الدرجات
لاختيار الشركة الفائزة دوركاس تتبع الالية التالية لتوزيع الدرجات:
1- السعر 30%
2- نوعية النماذج 30%
3- الاعمال المماثلة 10%
5- مدة التجهيز 5%
6- الضمان 25%
1 | Dorcas may reduce or increase the quantity of any item before the awarding date
2 | Unit prices should be in US dollar. And offers must remain the same even if there is a reduction in the quantities of the order by up to 20%.
3 | Offers must be valid for 4 month.
ملاحظة الى المقاولين 1. قد تقوم Dorcas بتقليص او زيادة كمية اية مادة قبل تاريخ الاحالة 2. يجب ان يكون سعر الوحدة بالدولار الامريكي في العطاء . ويجب ان يبقى ثابتا حتى لو حدث تقليص في الكميات في المناقصة لحد 20%. 3. يجب ان تكون العطاءات نافذة لمدة 4 اشهر .
TENDER SPECIFICATIONS - مواصفات المناقصة
Delivery information: معلومات التوصيل
Delivery address: عنوان التوصيل |  | Ninewa Governorate - Sinjar District محافظة نينوى- قضاء سنجار
Delivery date: تاريخ التوصيل
Transport requirement: متطلبات النقل |  | Costs for transportation should be included in the quotation as a separate cost; supplier is responsible for obtaining required permissions یجب تظمين كلفة النقل في العرض بشكل منفصل . والمزود يكون مسؤول عن موافقات النقل الى منطقة التسليم
Packaging requirement: متطلبات التعبئة |  | No packaging required لا توجد متطلبات للتعبئة
Labeling requirements: متطلبات وضع العلامات |  | No labeling required لا توجد متطلبات للعلامات
Technical requirements for the items: المتطلبات الفنية للمواد |  | Please refer to the quotation form for details on the specifications for each item. يرجى الاطلاع على صفحة العرض للاطلاع على تفاصيل المواصفات لكل مادة.
Quality Requirements: متطلبات النوعية |  | Items should be of acceptable quality . Please see quotation form for details on requested quality. The supplier must bring the certificate of origin. ينبغي أن تكون المواد ذات نوعية مقبولة للاستخدام يرجى الاطلاع على شكل صفحة العرض للحصول على التفاصيل حول الجودة المطلوبة. ويجب جلب شهادة المنشأ.
Sampling or inspection Requirements: النماذج او متطلبات الفحص |  | After receiving initial bids, if further information is required to assess quality, Dorcas will request supplier to provide samples within 2 days
سيتطلب عينات من المجهزين بعد تلقي العطاءات ألاولية إذا كانت المنظمة بحاجة لمزيد من المعلومات لتقييم الجودة. سوف يطلب من المجهزين توفير النماذج في غضون 2 أيام من يوم الطلب.
EVALUATION CRITERIA
The selection will be based on value for money according to requirements and principles of humanitarian aid. We will be running a Tender Evaluation Committee and the following criteria will be used to judge your Tender against the Tenders received from other suppliers.also Blocked party screening will be done for the suppliers The final decision will be reviewed and approved by Dorcas .
Quality
Tender technical specifications in line with requirements
availability of quality certificates attached to offer
Cost
Item costs and combined kit costs
Transport cost
Timing
Assembly and delivery speed, period of completion for a contract of this scale.
Timely delivery - ability of supplier to deliver in time
Ability of supplier to meet the deadlines given the scale of this tender
Experience and Capacity
Supplier's experience with similar work
معايير التقييم
سيكون الاختيار مبنيا على اساس القيمة النقدية وفقا للمتطلبات ومبادئ لإغاثة الانسانية. سنقوم بتشكيل لجنة تقييم للتندر وسوف تستخدم المعايير التالية للحكم على العطاء الخاص بكم مقارنة ببقية العطاءات المستلمة من المجهزين الاخرين.كما سيتم إجراء فحص لحظر الأطراف المحظورة للموردين ستتم مراجعة القرار النهائي والمصادقة عليه من قبل Dorcas.
الجودة
هل ان المادة مطابقة للمواصفات الفنية؟
هل هناك شهادة جودة معينة يجب على المجهز تقديمها؟
التوقيت
سرعة التجهيز ومدة الانجاز لتجهيز بهذا الحجم
هل قام المجهز بتقديم خطة واضحة عن كيفية التزامه بالمواعيد النهائية؟
هل يستطيع المجهز الالتزام بالمواعيد النهائية لتجهيز بهذا الحجم
الكلفة
كلفة المواد
كلفة النقل
الخبرة والقدرات
هل ان لدى المجهز خبرة سابقة في عقود مشابهة لتجهيز المنظمات
A - Code of Conduct for Suppliers
”No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practice, shall be made, promised, sought or accepted - neither directly or indirectly - as an inducement or reward in relation to activities funded under this agreement, incl. tendering, award or execution of contracts. Any such practice will be grounds for the immediate cancellation of this agreement/contract and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate.
The conduct of the supplier should not violate the basic rights of Dorcas's intended beneficiaries.
أ - قواعد السلوك للمجهزين
"لا يسمح بأي عرض او تسديد او اعتبار او منفعة من أي نوع مما يمكن اعتباره تصرفا غير قانوني او فسادا قد يتم طرحه او الوعد به او القبول به او طلبه - سواء كان ذلك مباشرا ام غير مباشر - كإغراء او مكافأة تتعلق بالنشاطات التي يتم تمويلها تحت هذه الاتفاقية بما في ذلك تقديم العطاء ورسو الاحالة او تنفيذ العقود. ان أي ممارسة من هذا النوع ستكون سببا للإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية/ العقد بالاضافة الى ما يترتب عن عمل كهذا من تبعات مدنية او جنائية حسبما يقتضي.
إن سلوك المجهز يجب ان لا يخرق الحقوق الاساسية لمستفيدي Dorcas المراد خدمتهم.
B - Ineligibility Criteria Tenderers falling into any of the following cases are excluded from participation in the procurement procedure:
(a) | They are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;
(b) | They have been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgement that has the force of res judicata;
(c) | They have been guilty of grave professional misconduct proven by any means that the contracting authority can justify;
(d) | They have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which they are established or with those of the country of the contracting authority or those of the country where the contract is to be performed;
(e) | They have been the subject of a judgment that has the force of res judicata for fraud, corruption, involvement in a criminal organization or any other illegal activity detrimental to the Communities' financial interests;
(f) | Following another procurement procedure or grant award procedure financed by the European Community budget, they have been declared to be in serious breach of contract for failure to comply with their contractual obligations.
(g) | They are engaged in the exploitation of child labor
(h) | They do not respect their employees’ basic social rights and working conditions.
Candidates or tenderers must provide a written statement with their tender documents that they are not in one of the situations listed above.
ب - معيار عدم الجدارة ان اصحاب العطاءات الذين يقعون في أي من الحالات التالية سيتم استبعادهم من المشاركة في عملية التجهيز: (أ) كونهم في حالة افلاس او لديهم دعاوى في المحاكم وتدار شؤونهم من قبل المحاكم والذين لديهم ترتيبات تصفية مع الدائنين والذين قاموا بإيقاف نشاطاتهم التجارية والذين لديهم معرضون لإجراءات تتعلق بهذه الأمور أو الذين هم تحت أي حالة مماثلة تنشأ عن اجراءات مماثلة وفق التشريعات والتعليمات الوطنية؛ (ب) الذين هم مدانون بارتكاب مخالفة تتعلق بتصرفاتهم المهنية من قبل جهة قضائية لها صلاحية الحكم فيها. (ج) انهم مذنبون بسوء تصرف مهني خطير تم اثباته بأية وسيلة يمكن للسلطة المتعاقدة تبريره؛ (د) انهم لم ينجزوا التزاماتهم المتعلقة بتسديد مبالغ الضمان الاجتماعي او تسديد الضرائب بموجب احكام القانون في بلادهم التي أسسوا فيها او مع الذين هم من بلاد السلطة المتعاقدة او مع الذين هم من البلاد التي سينفذ فيها العقد؛ (هـ) انهم خضعوا لحكم من قبل سلطة قضائية في قضية احتيال او فساد، او اشتراك في منظمة ارهابية او أي نشاط غير قانوني يضر بالمصالح المادية للمجتمع؛ (و) دخلوا في عملية تجهيز اخرى او منحة ممولة من ميزانية مجموعة الدول الاوربية، وقد قاموا بخرق جدي في العقد ناجم عن الفشل في اداء التزاماتهم التعاقدية. (ز) انهم مشتركون في استغلال عمالة الاطفال (ح) انهم لا يحترمون الحقوق الاجتماعية الاساسية لموظفيهم وشروط العمل يجب على المرشحين او اصحاب العطاءات تقديم تصريح خطي بوثائق العطاء الخاص بهم مما لم يذكر في اعلاه.
C - Grounds for Exclusion
Contracts shall not be awarded to candidates or tenderers who, during the procurement procedure:
(a) | Are subject to a conflict of interest;
(b) | Are guilty of misrepresentation in supplying the information required by the humanitarian organization as a condition of participation in the contract procedure or fail to supply this information.
(c) | Have engaged in corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices.
جـ - قواعد الاستثناء لن تعطى العقود الى المرشحين او اصحاب العطاءات الذين يقومون بما يلي اثناء توفير المواد: (أ) لديهم صراعات على المصالح (ب) مذنبون في تقديم معلومات مغلوطة مما تطلبه المنظمة الانسانية كشرط للمشاركة في عملية التعاقد او ممن فشلوا في تقديم هذه المعلومات. (ج) مشتركون في الفساد، الاحتيال، واعمال تواطؤ وتسلط قسري.

## 1. Supplier Form
Project number: IRQ 1853 (308-004-1015)
Tender Dossier ref no: Dorcas 308-004-1015-01
رقم اضبارة المناقصة: Dorcas 308-004-1015-01
Supplier Form
استمارة المجهز
Submission of Bids: Submit sealed closed envelopes clearly indicating the date, time and stamp of the company in the tender submission box provided at Dorcas’s Duhok office located at: Dorcas Organization,House #XX, Botan Quarter 99444, Mem Street 3rd, KRO area, Dohuk, Kurdistan Region of Iraq.
تقديم العطائات: قم باكمال وار سال عطائك في ظرف مغلق مع جميع الوثائق المتعلقة بالشركة والخبرة والمشاريع اللتي قمتم بتنفيذها مع وضع التاريخ, الوقت وختم الشركة الى مقر منظمة Dorcas الكائن في، دهوك,K.R.O, محلة بوتان 99444,شارع مه م 3, الدار رقم XX.
Supplier Name: اسم المجهز
ContactPerson: الشخص المعني بالإتصال
Office Address: عنوان المكتب
Telephone Number: رقم الهاتف
Fax Number: رقم الفاكس
Email Address: عنوان البريد الالكتروني
Supplier Declaration (required to be considered for this tender) تصريح المجهز (مطلوب النظر في هذه المناقصة)
Please tick the following with (YES or NO):
يرجى تأشير الآتي بـِ ( نعم او لا)
YES نعم | NO لا |  | I certify that I am the official representative of the company named above. أؤيد بأنني الممثل الرسمي للشركة المذكورة اسمها اعلاه
YES نعم | NO لا |  | I have given Dorcas a copy of our company's registration document. لقد قمت بتسليم نسخة من شهادة تسجيل الشركة الى Dorcas
YES نعم | NO لا |  | I have read and understood all the requirements of Dorcas Tender. لقد قرأت وفهمت كافة متطلبات مناقصة دوركاس
YES نعم | NO لا |  | I have read the ethical code of conduct and confirm that my company meets the requirements. لقد قرأت شروط التنفيذ الاخلاقي وأؤيد بأن شركتي تلبي المتطلبات
YES نعم | NO لا |  | I confirm that my company is not in any situation mentioned under the ineligibility criteria. أؤيد بأن شركتي ليست في أي وضع مما ورد تحت معايير عدم الأهلية
YES نعم | NO لا
I have ability to deliver the items and work at the specified location لدي القدرة على توصيل المواد والعمل في الموقع المحدد
Signature: التوقيع
Date: التاريخ
Company Stamp: ختم الشركة
Supplier's comments: ملاحظات المقاول

## General Notes
Project number: IRQ 1853 (308-004-1015)
GENERAL NOTES ملاحظات عامة
1 | Work items are to be implemented as per the conditions and specifications of the tender and in accordance with the Supervising Engineer's instructions.
يجب تنفيذ بنود العمل وفقًا لشروط ومواصفات العطاء ووفقًا لتعليمات المهندس المشرف.
2 | All the work items should be done according to IRAQI General Technical Specifications (IGTS) that complies with ACI-Code 1995 applied according to the instructions of Supervising Engineer.
يجب تنفيذ جميع بنود العمل وفقًا للمواصفات الفنية العامة العراقية (IGTS) التي تتوافق مع كود ACI لعام 1995 المطبق وفقًا لتعليمات المهندس المشرف.
3 | In coordination with relevant local authorities, the contractor shall provide samples for all materials to be used in the project prior to using them in order to obtain the approval from the Supervisor Engineer. Where relevant, all construction materials must be tested in a laboratory according to Construction Works Specification by NCCL (1981 edition), and (ASTM) specifications. The contractor must pay the cost for samples including any laboratory tests, both inside and outside the country as required. The samples must be approved by the Supervising Engineer.
بالتنسيق مع السلطات المحلية ذات العلاقة، يجب على المقاول تقديم عينات لجميع المواد التي سيتم استخدامها في المشروع قبل استخدامها للحصول على موافقة المهندس المشرف. حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب اختبار جميع مواد البناء في المختبر وفقًا لمواصفات أعمال البناء الصادرة عن NCCL (إصدار 1981)، ومواصفات (ASTM). يجب على المقاول دفع تكلفة العينات بما في ذلك أي فحوصات مخبرية، سواء داخل الدولة أو خارجها حسب الحاجة. ويجب أن تتم الموافقة على العينات من قبل المهندس المشرف.
4 | Prices should include provision of all necessary materials, transportation, equipment, tools, machinery and workmanship to complete the works as per the BoQ. The price of works includes all job requirements as per Iraq's standard specification and approved by Supervising Engineer.
يجب أن تشمل الأسعار توفير جميع المواد اللازمة، والنقل، والمعدات، والأدوات، والآلات، وأجور العمالة لإنجاز الأعمال وفقًا لجدول الكميات. يشمل سعر الأعمال جميع متطلبات العمل وفقًا للمواصفات القياسية العراقية والمعتمدة من قبل المهندس المشرف.
5 | In the cases of some works in the drawing are not mentioned in the bill of quantity the contractor should add this item to the bill of quantity before starting of works, otherwise the Contractor should execute this work for no extra charge and the Contractor doesn't have any right to ask for variations orders.
في حالة عدم ذكر بعض الأعمال في الرسم في قائمة الكميات، يجب على المقاول إضافة هذا البند إلى قائمة الكميات قبل بدء الأعمال، وإلا يجب على المقاول تنفيذ هذا العمل بدون أي تكلفة إضافية وليس للمقاول أي حق في طلب أوامر تغيير.
6 | Workers will avoid blocking the adjacent streets and creating traffic hazards and annoyance to the neighbours with deposits of large quantities of construction materials and equipment -- other than on a temporary basis for loading and downloading. After completion of the works, the site must be cleaned from all debris. All neglected materials must be removed and disposed of in a landfill site approved by municipality. The contractor must supply traffic and warning signs for safety.
سيتجنب العمال إغلاق الشوارع المجاورة والتسبب في عرقلة حركة المرور وإزعاج الجيران بتخزين كميات كبيرة من مواد ومعدات البناء، باستثناء التخزين المؤقت لأغراض التحميل والتفريغ. بعد الانتهاء من الأعمال، يجب تنظيف الموقع من جميع المخلفات. كما يجب إزالة جميع المواد المهملة والتخلص منها في مكب نفايات معتمد من البلدية. ويتعين على المقاول توفير إشارات المرور والتحذير لضمان السلامة.
7 | In an effort to support the country's economy and reduce the impact of long-haul transportation on the environment, construction materials will be sourced from the local market and from Iraqi producers, and preferably in Ninewa governorate .
في محاولة لدعم اقتصاد البلاد والحد من تأثير النقل لمسافات طويلة على البيئة، سيتم الحصول على مواد البناء من السوق المحلية ومن المنتجين العراقيين، ويفضل أن يكون ذلك في محافظة نينوى.
8 | During the execution of the works, the Contractor should take care of the possible existing infrastructures (i.e. waterer pipes, electrical cable etc.) and in the case restore them after the works. Any and every cost to rehabilitate the existing infrastructures shall be up to the Contractor only.
أثناء تنفيذ الأعمال، يلتزم المقاول بصيانة البنية التحتية القائمة (مثل أنابيب المياه، وكابلات الكهرباء، إلخ) وإعادتها إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء الأعمال. يتحمل المقاول وحده جميع تكاليف إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة.

## Annex 1
Project number: IRQ 1853 (308-004-1015)
Technical Propertiesالمواصفات التقنية
Item No. | Work descriptionوصف العمل | Unit الوحدة | Quantity الكمية | Unit cost USD. سعر الوحدة دولار | Total cost USD المجموع دولار.
D | Renewable energy workاعمال الطاقة المتجددة
1 | Supply tools and machine to clean the site from all debris, agriculture soil and organic materials and transport to an authorised dump site. Grade and level the site. Position bench marks and centrelines in a space of 25m*30 m, and according to the instructions of the site eginneer. | L.S | 1
توريد الأدوات والآلات لتنظيف الموقع من جميع المخلفات، والتربة الزراعية، والمواد العضوية، ونقلها إلى موقع تفريغ معتمد. تعديل الموقع وتسويته. تحديد النقاط المرجعية (Bench Marks) والمحاور المركزية (Centerlines) في مساحة قدرها 25م × 30م، و وفقًا لتعليمات مهندس الموقع.
2 | Supply and install a photovoltaic Array, consisting of Grade A, Mono Photovoltaic panels with min. power of 34000Wp and array voltage (Vmp and Voc) fit with offered solar pumping inverter in the item below 3. All photovoltaic panels in the array must be of the same brand and type and the solar panels should 615-640wp. They must meet the following specifications: •N-type, and temperature coefficient less than -0.3%/C. •Grade A, Mono solar cells. •Conforming to IEC61215+61730. •Low Iron, tempered front glass, 3.2mm. •CE and/orISO certification available. •Positive selection "0% to +5% selection" supported by a flash list. (with providing datasheet). (The Price include full set installation ) | Pcs | 56
توريد وتركيب منظومة فوتوفولطية (Photovoltaic Array)، تتكون من ألواح شمسية أحادية البلورية (Mono) من الدرجة A بقدرة لا تقل عن 34,000 واط (Wp)، وبجهد المصفوفة (Vmp و Voc) متوافق مع عاكس المضخة الشمسية المقدم في البند أدناه رقم 3. يجب أن تكون جميع الألواح الشمسية في المصفوفة من نفس العلامة التجارية والنوع، وأن تكون قدرة كل لوحة بين 615–640 Wp، ويجب أن تلبي المواصفات التالية: نوع N، ومعامل حرارة أقل من -0.3%/°C. خلايا شمسية أحادية البلورية (Mono) من الدرجة A. مطابق لمعايير IEC61215 و IEC61730. زجاج أمامي مقسى منخفض الحديد، بسماكة 3.2 مم. شهادات CE و/أو ISO . اختيار إيجابي "0% إلى +5%" مدعوم بقائمة الفلاش (Flash List). (مع تقديم كتيب المواصفات Datasheet) (السعر يشمل التركيب الكامل للمجموعة)
3 | Supply and install solar pump inverter min. 22Kw: Variable Frequency DC/AC pump controller with the following characteristics: •Capacity min. 22Kw. •Meeting CE and IEC -61800-3 C3 standards. • DC input range 400-800V (or wider). and fit with the voltage in item 2 above. •Maximum power point tracking technology. •AC Input 3ph 380V manual or automatic switchover. •AC Output 3ph 380V variable frequency. •IP21 The price also includes combiner box IP65, waterproof, anti dust and anti ultraviolet rays and containing: -Solar DC fuses per string. -Solar DC surge arrester: 40kA 2P+PE+I+II. -Solar DC MCCB: 1000VDC, Icu 20kA (with providing datasheet). | Pcs | 1
توريد وتركيب عاكس (إنفرتر) لمضخة شمسية بقدرة لا تقل عن 22 كيلوواط: متحكم مضخة DC/AC بتردد متغير، بالمواصفات التالية: القدرة لا تقل عن 22 كيلوواط. مطابق لمعايير CE و IEC-61800-3 C3. مدى دخل التيار المستمر (DC) من 400 إلى 800 فولت (أو أوسع)، ومتوافق مع الجهد المذكور في البند 2 أعلاه. مزود بتقنية تتبع نقطة القدرة القصوى (Maximum Power Point Tracking). دخل تيار متناوب (AC) ثلاثي الطور 380 فولت مع إمكانية التحويل اليدوي أو التلقائي. خرج تيار متناوب (AC) ثلاثي الطور 380 فولت بتردد متغير. درجة الحماية IP21. يشمل السعر أيضًا صندوق تجميع (Combiner Box) بدرجة حماية IP65، مقاوم للماء والغبار والأشعة فوق البنفسجية، ويحتوي على: فيوزات تيار مستمر شمسية لكل سلسلة (Solar DC fuses per string). مانع صواعق تيار مستمر (Solar DC Surge Arrester) بقدرة 40kA، نوع 2P+PE+I+II. قاطع تيار مستمر رئيسي (Solar DC MCCB) بجهد 1000VDC وقدرة قطع Icu 20kA. (مع تقديم كتيب المواصفات Datasheet)
4 | Supply materials to install solar panel mounting frame using GI steel or Aluminium without using welding (meccano structure), the thickness of the steel sections should be at least 2mm, and with 28°-34° inclination or based on tilts angle for the selected site . The price also includes fixing the mounting frame with a concrete base with dimensions at least (0.4m*0.4m*2.3m) for every two columns using concrete type C20 (1:2:4) and according to the instruction of the site Engineer. | L.S | 56
توريد المواد اللازمة لتركيب هيكل تثبيت الألواح الشمسية باستخدام الفولاذ المجلفن (GI) أو الألمنيوم دون استخدام اللحام (هيكل ميكانو)، على أن لا تقل سماكة المقاطع الفولاذية عن 2 مم، وبزاوية ميل تتراوح بين 28° إلى 34° أو حسب زاوية الميل المناسبة للموقع المختار. يشمل السعر أيضًا تثبيت هيكل التركيب على قاعدة خرسانية بأبعاد لا تقل عن (0.4 م × 0.4 م × 2.3 م) لكل عمودين، باستخدام خرسانة من نوع C20 بنسبة (1:2:4)، وذلك وفقًا لتعليمات مهندس الموقع.
5 | Supply and install all required materials for making earthing system for the DC side of the project. The system includes all types & sizes of copper electrical cables, conductors and rods for the connection between solar panels and panel holding structures, combiner box, earth bar, inverter and electrical boxes with all required accessories. sustain earth should provide for panels and panels mounting frame by using special earthing washers (clips), mid-clamps and end clamps. 1-16mm2 copper grounding conductor (50 m.l). 2-Handhole (60cm*60cm*150cm). 3-25mm2 copper grounding rod. the price also includes all necessary accessories. | Pcs | 1
توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لإنشاء نظام التأريض (Earthing System) للجانب المنظومة التي يمكون فيها التيار مستمر (DC) من المشروع. يشمل النظام جميع أنواع وأحجام الكابلات النحاسية الكهربائية، الموصلات والقضبان للربط بين الألواح الشمسية وهياكل تثبيت الألواح، وصندوق التجميع (Combiner Box)، وشريط التأريض (Earth Bar)، والعاكس (Inverter)، وصناديق الكهرباء، مع جميع الملحقات المطلوبة. يجب توفير تأريض مستمر للألواح وهيكل تثبيت الألواح باستخدام واشرات تأريض خاصة (Earthing Washers / Clips)، مشابك منتصف (Mid-Clamps) ومشابك نهاية (End Clamps). المكونات الرئيسية: موصل تأريض نحاسي 16 مم² (طول 50 متر). حفرات يدوية (Handhole) بأبعاد 60 سم × 60 سم × 150 سم. قضيب تأريض نحاسي 25 مم². يشمل السعر أيضًا جميع الملحقات اللازمة.
6 | Supply and install chain link mesh wire 3mm in diameter and 1.8m the height, the price also includes -GI, single vertical posts, three tie wire holes in the Top (1.8 meters high), Middle (0.9 meters high) and Bottom (10 cm high), 2.5-meter length, 2.5" diameter, 1.5mm thickness, Fixing of tie wire should be done by virtual lapping for every single post. -Tie wire 2.5mm in diameter to be fixed in each post fixing the posts. -GI steel tie wire 1.5mm in diameter to connect the mesh with tie wire every 30cm. the price also includes metal Gate for fence (3m*2m). Mesh plate diameter should be at least 2.5mm and 3-inch diameter, using square hollow section 10cm*10cm and 3mm in thickness for the main columns, and square hollow section 4cm*4cm and 1.5mm in thickness for the door frame, the price also includes door locks, 6 hinges and all the other necessary accessories, The gate must be painted with 2 layers of anti-rust paint. | M.I | 110
توريد وتركيب سياج من شبك سلكي (Chain Link) بقطر 3 مم وارتفاع 1.8 متر، ويشمل السعر أيضًا: أعمدة رأسية مفردة من الحديد المجلفن (GI) تحتوي على ثلاث فتحات لأسلاك الربط في الأعلى (ارتفاع 1.8 متر)، الوسط (0.9 متر)، والأسفل (10 سم)، بطول 2.5 متر، وقطر 2.5 إنش، وسماكة 1.5 مم. يجب تثبيت أسلاك الربط بطريقة اللف المتداخل لكل عمود على حدة. سلك ربط بقطر 2.5 مم لتثبيت كل عمود. سلك فولاذي مجلفن (GI) بقطر 1.5 مم لربط الشبك بسلك الربط كل 30 سم. كما يشمل السعر بوابة معدنية للسياج بأبعاد (3 م × 2 م)، بحيث لا يقل قطر سلك الشبك عن 2.5 مم وبفتحات 3 إنش، مع استخدام مقاطع مجوفة مربعة (Square Hollow Section) بأبعاد 10 سم × 10 سم وسماكة 3 مم للأعمدة الرئيسية، ومقاطع 4 سم × 4 سم وسماكة 1.5 مم لإطار الباب. يشمل السعر أيضًا أقفال الباب، و6 مفصال، وجميع الملحقات اللازمة الأخرى، ويجب طلاء البوابة بطبقتين من الطلاء المقاوم للصدأ.
7 | Supply and install all required materials for connecting the anti-lightning system of type early streamer emitter (ESE) using a suitable 6m GS pole. The system also includes 3*(16mm-25mm)diameter/ 150cm length of pure copper rods. These rods should be connected by a (1*50mm2) electrolytic copper conductor. the price also includes all necessary accessories. (the Price include full set installation ) | Pcs | 1
توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لربط نظام الحماية من الصواعق من نوع الباعث المبكر (Early Streamer Emitter - ESE) باستخدام عمود GS مناسب بطول 6 أمتار. يشمل النظام أيضًا 3 قضبان نحاسية نقية بقطر 16–25 مم وطول 150 سم. يجب توصيل هذه القضبان بواسطة موصل نحاسي إلكتروليتي بمقطع 50 مم². يشمل السعر أيضًا جميع الملحقات اللازمة. (السعر يشمل التركيب الكامل للمجموعة)
8 | Site acceptance test for, and end-user site training on the solar system:Supply expert, Materials, and equipment required to operate the whole system for three days in raw. The work includs providing a techncial training for the end-user for three days in raw. | L.S | 1
اختبار القبول في الموقع، وتدريب المستخدم النهائي على نظام الطاقة الشمسية لتشغيل الغطاس: توريد خبير، والمواد، والمعدات اللازمة لتشغيل النظام بالكامل لمدة ثلاثة أيام متتالية. يشمل العمل أيضًا تقديم تدريب تقني للمستخدم النهائي لمدة ثلاثة أيام متتالية.
Total cost

## Annext 2
Project number: IRQ 1853 (308-004-1015)
Technical Propertiesالمواصفات التقنية
Item No. | Work descriptionوصف العمل | Unit الوحدة | Quantity الكمية | Unit cost USD. سعر الوحدو دولار | Total cost USD. المجموع دولار
D | Renewable energy workاعمال الطاقة المتجددة
1 | Supply tools and machine to clean the site from all debris, agriculture soil and organic materials and transport to an authorised dump site. Grade and level the site. Position bench marks and centrelines in a space of 25m*20 m, and according to the instructions of the site eginneer. | L.S | 1
توريد الأدوات والآلات لتنظيف الموقع من جميع المخلفات، والتربة الزراعية، والمواد العضوية، ونقلها إلى موقع تفريغ معتمد. تعديل الموقع وتسويته. تحديد النقاط المرجعية (Bench Marks) والمحاور المركزية (Centerlines) في مساحة قدرها 25م × 20م، و وفقًا لتعليمات مهندس الموقع.
2 | Supply and install a photovoltaic Array, consisting of Grade A, Mono Photovoltaic panels with min. power of 25000Wp and array voltage (Vmp and Voc) fit with offered solar pumping inverter in the item below 3. All photovoltaic panels in the array must be of the same brand and type and the solar panels should 615-640wp. They must meet the following specifications: •N-type, and temperature coefficient less than -0.3%/C. •Grade A, Mono solar cells. •Conforming to IEC61215+61730. •Low Iron, tempered front glass, 3.2mm. •CE and/orISO certification available. •Positive selection "0% to +5% selection" supported by a flash list. (with providing datasheet). (the prices include full set installation) | Pcs | 42
توريد وتركيب منظومة فوتوفولطية (Photovoltaic Array)، تتكون من ألواح شمسية أحادية البلورية (Mono) من الدرجة A بقدرة لا تقل عن 25,000 واط (Wp)، وبجهد المصفوفة (Vmp و Voc) متوافق مع عاكس المضخة الشمسية المقدم في البند أدناه رقم 3. يجب أن تكون جميع الألواح الشمسية في المصفوفة من نفس العلامة التجارية والنوع، وأن تكون قدرة كل لوحة بين 615–640 Wp، ويجب أن تلبي المواصفات التالية: نوع N، ومعامل حرارة أقل من -0.3%/°C. خلايا شمسية أحادية البلورية (Mono) من الدرجة A. مطابق لمعايير IEC61215 و IEC61730. زجاج أمامي مقسى منخفض الحديد، بسماكة 3.2 مم. شهادات CE و/أو ISO . اختيار إيجابي "0% إلى +5%" مدعوم بقائمة الفلاش (Flash List). (مع تقديم كتيب المواصفات Datasheet) (السعر يشمل التركيب الكامل للمجموعة)
3 | Supply and install solar pump inverter min. 22Kw: Variable Frequency DC/AC pump controller with the following characteristics: •Capacity min. 22Kw. •Meeting CE and IEC -61800-3 C3 standards. • DC input range 400-800V (or wider). and fit with the voltage in item 2 above. •Maximum power point tracking technology. •AC Input 3ph 380V manual or automatic switchover. •AC Output 3ph 380V variable frequency. •IP21 The price also includes combiner box IP65, waterproof, anti dust and anti ultraviolet rays and containing: -Solar DC fuses per string. -Solar DC surge arrester: 40kA 2P+PE+I+II. -Solar DC MCCB: 1000VDC, Icu 20kA (with providing datasheet). (the prices include full set installation) | Pcs | 1
توريد وتركيب عاكس (إنفرتر) لمضخة شمسية بقدرة لا تقل عن 22 كيلوواط: متحكم مضخة DC/AC بتردد متغير، بالمواصفات التالية: القدرة لا تقل عن 22 كيلوواط. مطابق لمعايير CE و IEC-61800-3 C3. مدى دخل التيار المستمر (DC) من 400 إلى 800 فولت (أو أوسع)، ومتوافق مع الجهد المذكور في البند 2 أعلاه. مزود بتقنية تتبع نقطة القدرة القصوى (Maximum Power Point Tracking). دخل تيار متناوب (AC) ثلاثي الطور 380 فولت مع إمكانية التحويل اليدوي أو التلقائي. خرج تيار متناوب (AC) ثلاثي الطور 380 فولت بتردد متغير. درجة الحماية IP21. يشمل السعر أيضًا صندوق تجميع (Combiner Box) بدرجة حماية IP65، مقاوم للماء والغبار والأشعة فوق البنفسجية، ويحتوي على: فيوزات تيار مستمر شمسية لكل سلسلة (Solar DC fuses per string). مانع صواعق تيار مستمر (Solar DC Surge Arrester) بقدرة 40kA، نوع 2P+PE+I+II. قاطع تيار مستمر رئيسي (Solar DC MCCB) بجهد 1000VDC وقدرة قطع Icu 20kA. (مع تقديم كتيب المواصفات Datasheet)
4 | Supply materials to install solar panel mounting frame using GI steel or Aluminium without using welding (meccano structure), the thickness of the steel sections should be at least 2mm, and with 28°-34° inclination or based on tilts angle for the selected site . The price also includes fixing the mounting frame with a concrete base with dimensions at least (0.4m*0.4m*2.3m) for every two columns using concrete type C20 (1:2:4) and according to the instruction of the site Engineer. | Pcs | 42
توريد المواد اللازمة لتركيب هيكل تثبيت الألواح الشمسية باستخدام الفولاذ المجلفن (GI) أو الألمنيوم دون استخدام اللحام (هيكل ميكانو)، على أن لا تقل سماكة المقاطع الفولاذية عن 2 مم، وبزاوية ميل تتراوح بين 28° إلى 34° أو حسب زاوية الميل المناسبة للموقع المختار. يشمل السعر أيضًا تثبيت هيكل التركيب على قاعدة خرسانية بأبعاد لا تقل عن (0.4 م × 0.4 م × 2.3 م) لكل عمودين، باستخدام خرسانة من نوع C20 بنسبة (1:2:4)، وذلك وفقًا لتعليمات مهندس الموقع.
5 | Supply and install all required materials for making earthing system for the DC side of the project. The system includes all types & sizes of copper electrical cables, conductors and rods for the connection between solar panels and panel holding structures, combiner box, earth bar, inverter and electrical boxes with all required accessories. sustain earth should provide for panels and panels mounting frame by using special earthing washers (clips), mid-clamps and end clamps. 1-16mm2 copper grounding conductor (50 m.l). 2-Handhole (60cm*60cm*150cm). 3-25mm2 copper grounding rod. the price also includes all necessary accessories. (the prices include full set installation) | Pcs | 1
توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لإنشاء نظام التأريض (Earthing System) للجانب المنظومة التي يمكون فيها التيار مستمر (DC) من المشروع. يشمل النظام جميع أنواع وأحجام الكابلات النحاسية الكهربائية، الموصلات والقضبان للربط بين الألواح الشمسية وهياكل تثبيت الألواح، وصندوق التجميع (Combiner Box)، وشريط التأريض (Earth Bar)، والعاكس (Inverter)، وصناديق الكهرباء، مع جميع الملحقات المطلوبة. يجب توفير تأريض مستمر للألواح وهيكل تثبيت الألواح باستخدام واشرات تأريض خاصة (Earthing Washers / Clips)، مشابك منتصف (Mid-Clamps) ومشابك نهاية (End Clamps). المكونات الرئيسية: 1- موصل تأريض نحاسي 16 مم² (طول 50 متر). 2- حفرات يدوية (Handhole) بأبعاد 60 سم × 60 سم × 150 سم. 3- قضيب تأريض نحاسي 25 مم². يشمل السعر أيضًا جميع الملحقات اللازمة.
6 | Supply and install chain link mesh wire 3mm in diameter and 1.8m the height, the price also includes -GI, single vertical posts, three tie wire holes in the Top (1.8 meters high), Middle (0.9 meters high) and Bottom (10 cm high), 2.5-meter length, 2.5" diameter, 1.5mm thickness, Fixing of tie wire should be done by virtual lapping for every single post. -Tie wire 2.5mm in diameter to be fixed in each post fixing the posts. -GI steel tie wire 1.5mm in diameter to connect the mesh with tie wire every 30cm. the price also includes metal Gate for fence (3m*2m). Mesh plate diameter should be at least 2.5mm and 3-inch diameter, using square hollow section 10cm*10cm and 3mm in thickness for the main columns, and square hollow section 4cm*4cm and 1.5mm in thickness for the door frame, the price also includes door locks, 6 hinges and all the other necessary accessories, The gate must be painted with 2 layers of anti-rust paint. | M.I | 90
توريد وتركيب سياج من شبك سلكي (Chain Link) بقطر 3 مم وارتفاع 1.8 متر، ويشمل السعر أيضًا: أعمدة رأسية مفردة من الحديد المجلفن (GI) تحتوي على ثلاث فتحات لأسلاك الربط في الأعلى (ارتفاع 1.8 متر)، الوسط (0.9 متر)، والأسفل (10 سم)، بطول 2.5 متر، وقطر 2.5 إنش، وسماكة 1.5 مم. يجب تثبيت أسلاك الربط بطريقة اللف المتداخل لكل عمود على حدة. سلك ربط بقطر 2.5 مم لتثبيت كل عمود. سلك فولاذي مجلفن (GI) بقطر 1.5 مم لربط الشبك بسلك الربط كل 30 سم. كما يشمل السعر بوابة معدنية للسياج بأبعاد (3 م × 2 م)، بحيث لا يقل قطر سلك الشبك عن 2.5 مم وبفتحات 3 إنش، مع استخدام مقاطع مجوفة مربعة (Square Hollow Section) بأبعاد 10 سم × 10 سم وسماكة 3 مم للأعمدة الرئيسية، ومقاطع 4 سم × 4 سم وسماكة 1.5 مم لإطار الباب. يشمل السعر أيضًا أقفال الباب، و6 مفصال، وجميع الملحقات اللازمة الأخرى، ويجب طلاء البوابة بطبقتين من الطلاء المقاوم للصدأ.
7 | Supply and install all required materials for connecting the anti-lightning system of type early streamer emitter (ESE) using a suitable 6m GS pole. The system also includes 3*(16mm-25mm)diameter/ 150cm length of pure copper rods. These rods should be connected by a (1*50mm2) electrolytic copper conductor. the price also includes all necessary accessories. (the Prices Include full set installation) | Pcs | 1
توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لربط نظام الحماية من الصواعق من نوع الباعث المبكر (Early Streamer Emitter - ESE) باستخدام عمود GS مناسب بطول 6 أمتار. يشمل النظام أيضًا 3 قضبان نحاسية نقية بقطر 16–25 مم وطول 150 سم. يجب توصيل هذه القضبان بواسطة موصل نحاسي إلكتروليتي بمقطع 50 مم². يشمل السعر أيضًا جميع الملحقات اللازمة. (السعر يشمل التركيب الكامل للمجموعة)
8 | Site acceptance test for, and end-user site training on the solar system:Supply expert, Materials, and equipment required to operate the whole system for three days in raw. The work includs providing a techncial training for the end-user for three days in raw. | L.S | 1
اختبار القبول في الموقع، وتدريب المستخدم النهائي على نظام الطاقة الشمسية لتشغيل الغطاس: توريد خبير، والمواد، والمعدات اللازمة لتشغيل النظام بالكامل لمدة ثلاثة أيام متتالية. يشمل العمل أيضًا تقديم تدريب تقني للمستخدم النهائي لمدة ثلاثة أيام متتالية.
Total cost

## Calculations
Project number: IRQ 1853 (308-004-1015)
# | Annexx | Amount
1 | Annexx 1 ملحق
2 | Annexx 2 ملحق
3 | Any additional cost اي مصاريف اضافية
Total المجموع