[image: Jobs - Al-Aghsan Foundation for Agricultuer and Environment Development]مؤسسة الاغصان للتنمية الزراعية والبيئية
مناقصة تجهيز منظومات ري بالتنقيط تعمل بالطاقة الشمسية
جدول الكميات

	Total Price IQD
سعر الوحدة
بالدينار العراقي
	Unit Price IQD
سعر الوحدة
بالدينار العراقي
	Qty
الكمية
	Unit
الوحدة
	Origin 
المنشأ
	Items Description
وصف المادة
	#

	
	
	
3
	Piece
قطعة
	Turkey or China Good quality
تركي أو صيني باب أول
	2-HP high-pressure submersible pump
ماطور غطاس 2 حصان ضغط عالي 
	1

	
	
	
3

	Roll
لفة
	Turkey or China Good quality
تركي أو صيني باب أول
	Hose 2-inch gauge 
صوندة 2 انج (كل لفة 100 م)
	2

	
	
	
3

	Piece
قطعة
	Turkey or China Good quality
تركي أو صيني باب أول
	Filter 2-inch gauge 
فلتر 2 انج 
	3

	
	
	
3

	Piece
قطعة
	Good quality
نوعية جيدة
	Back adapter 2-inch gauge 
أدابتر قياس 2 انج
	4

	
	
	
6
	Piece
قطعة
	Good quality
نوعية جيدة
	
2-Inch ¾ Drop 
سدل 2 انج  ¾
	5

	
	
	
6
	Piece
قطعة
	Good quality
نوعية جيدة
	Water pipe valve ¾
كاك قياس ¾
	6

	
	
	
12
	Piece
قطعة
	Good quality
نوعية جيدة
	Connector ¾
توصيلة قياس ¾ 
	7

	
	
	
3
	Piece
قطعة
	Turkey or China Good quality
تركي أو صيني باب أول
	Fertilizer (50-lit capacity)
مسمدة سعة 50 لتر
	8

	
	
	
3
	Piece
قطعة
	Good quality
نوعية جيدة
	Pipe plug 2-inch gauge 
نهاية خط  قياس 2 أنج
	9

	
	
	
300
	Piece
قطعة
	Good quality
نوعية جيدة
	16-mm gasket/washer 
جلدة 16 مل
	10

	
	
	
21
	Roll
لفة
	Good quality
تركي/ نوعية جيدة
	Water pipe GR
صوندة GR
	11

	
	
	
24
	panel
	China – Good quality
صيني – باب أول
	Solar panels (size 610)
الواح طاقة شمسية حجم 610
	12

	
	
	
3
	piece
قطعة
	Turkey or China Good quality
تركي أو صيني باب أول
	Solar Pumping Inverter 4-kw 
انفيرتر زراعي 4 كيلو واط
	13

	
	
	
3
	frame
هيكل
	New good quality
نوعية جيدة جديدة
	Providing and constructing irony frame for solar panels
تجهيز وتركيب هيكل حديدي للالواح
	14

	
	
	
3
	piece
	New good quality
نوعية جيدة جديدة
	Providing and setting of Main Power Board with all fittings
تجهيز ونصب بورد كهربائي متكامل 
	15

	
	
	3
	piece
	Saudi or Kuwait Good quality
سعودي أو كويتي درجة اولى
	PVC Water Tank 5000-lit capacity
with irony base and all fittings
تجهيز تانكي ماء بلاستك سعة 5 الاف لتر مع قاعدة حديدية وكافة متطلبات الربط
	16

	
	
	3
	piece
	China Good quality
صيني باب أول
	Water pump 1-inch for the tank with all fittings
تجهيز وربط ماطور ماء 1 انج مع كافة الملحقات
	17

	
	
	
1
	Lumpsum
قطعي
	
	Transportation of all items to the field farming schools (3 FFS)
اجور نقل المواد الى مواقع المدارس الحقلية  عدد (3)
	18

	
	
	3
	system
	
	Installation fees of irrigation systems and the solar systems
اجور نصب وربط وتشغيل منظومات الري والطاقة الشمسية
	19

	
	Total IQD



image1.jpeg




